ПЛАН

мероприятий по противопожарной безопасности в МБДОУ №34 г.Шахты на 2020-2021 учебный год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издать приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, об установлении противопожарного режима. | Январь | Самолётова М.С. |  |
| 2 | Организовать проведение противопожарного инструктажа работников и детей. | Январь-февраль Сентябрь- октябрь | Самолётова М.С. |  |
| 3 | Обновить информацию в противопожарном уголке. | Сентябрь | Самолётова М.С. |  |
| 4 | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования. | В течение года | Сауков Ю.В. |  |
| 7 | Провести осмотр, проверку и перезарядку порошковых огнетушителей. | Март | Самолётова М.С. |  |
| 8 | Провести техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов с перекаткой пожарных рукавов на новую складку. | Апрель | Самолётова М.С. Сауков Ю.В. |  |
| 9 | Оборудовать эвакуационные выходы из здания образовательного учреждения легкооткрывающимися запорами и обозначить их надписями и указательными знаками и т.д. | Июнь – август | Самолётова М.С. Сауков Ю.В. |  |
| 10 | Организовать мероприятие по отработке плана эвакуации на случай пожара. | 1 раза в квартал | Самолётова М.С. |  |

Ответственный за пожарную безопасность                                           Самолётова М.С.